体圧分散式マットレス

仕様書

令和７年9月

地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪急性期・総合医療センター

- 調達物品および構成内訳

体圧分散式マットレス　373枚

（以上、搬入、据付のすべての諸経費を含む）

- 調達物品に備えるべき要件

- 本件調達物品に係る性能・機能等の必要条件は、下記に示す要件どおりである

  - 体圧分散式マットレス

本体は以下の要件を満たすこと、又は同等の機能を有していると判断できるもの

    - 寸法は、長さ191㎝×幅78㎝×厚さ10㎝程度であること

    - 重さは6㎏未満であること

    - 身体状況や好みに応じて、マットレスのかたさや使い分けが可能なリバーシブル（両面）構造の製品であること

    - マットレスの素材は、高耐久ポリウレタンフォーム製であること

    - 寝返りがしやすい安定性があること

    - 頭部・足部と背中・大腿部のスリット形状の違いにより寝心地が良いこと

    - へたりが発生しにくく、長持ちするマットレスであること

    - マットレスの厚みを5㎝以上圧縮して、納品ができること

    - マットの破損（ちぎれ等）を抑制する構造であること

    - マットレスカバーは熱可塑性ポリウレタンフィルムの厚みが170μあり、内部へのにおいの浸透を軽減できること

    - ファスナー部は縫製がなく、汚れが浸透しにくい仕様であること

    - 汚れがマットレス内部に浸透しにくい防水カバーであること

- 同等品による納入を行う場合は、事前に本センターに申請し承諾を得ること

- その他　（性能・機能以外に関する要件）

- 物品搬入等

  - 物品の設置については、センター職員の指示を受けること

  - 物品導入に必要な搬入・据付・調整は受注業者の負担とするものとし、日常業務に支障がないように行うこと

また、搬入、据付時に建物および物品に損傷が起きた場合、請負者が責任をもって現状復帰すること

2．納入期限

契約締結日から50日以内に納入すること